[image: image1.png]o\ S

@ APPLYGE=N






1kb DNA Ladder Marker（1000-10000bp）

D1001

描述：DNA Ladder Marker均通过酶切质粒得到，该工艺生产的Marker背景干净、条带清晰，质量稳定且能实现对Marker精确定量。产品含有三种染料(青色、蓝色和黄色染料)，电泳时可通过颜色变化判断电泳的迁移速率，青色染料在1%的琼脂糖凝胶中与3-5kb的迁移速率相同，蓝色染料在1%的琼脂糖凝胶中约与1kb的迁移速率相同，黄色染料的迁移速度约与50bp条带的迁移速率相同，肉眼可直接观察电泳进度，使用方便且电泳图像清晰。 
[image: image2.png]ososeby %1

bp

— 2000

ng/Spl

50
50
50
50
100
50

50

50



特点：即用型产品，已含有1xLoading Buffer，可根据实验需要，直接取适量Marker进行电泳。1kb Ladder DNA Marker由8条DNA条带组成，DNA条带分别为：1000bp(50ng/5ul)、2000bp(50ng/5ul)、3000bp(50ng/5ul)、4000bp(100ng/5ul)、5000bp(50ng/5ul)、6000bp(50ng/5ul)、8000bp(50ng/5ul)、10000bp(50ng/5ul)。
浓度：450ng/5ul

组成：

	100次
	500次
	储存和效期

	250ul*2
	250ul*10
	-20ºC保存，两年有效；2-8ºC保存，三个月


使用方法：
1. 电泳时的加样孔孔宽小于6mm时，每次取5ul产品进行电泳，如果加样孔较宽，可以适当增加上样量；

2. 建议电泳的条件为2%琼脂糖凝胶，电压4-10V/cm，在紫外条件下观察电泳条带。

注意事项：
1. Agarose的纯度对DNA条带的清晰度影响很大，电泳时请使用高质量的Agarose。

2. 琼脂糖凝胶浓度与与DNA片段的分离性能有密切关系，电泳时请使用合适浓度的凝胶。

3. 及时更换电泳缓冲液并使用新制备的琼脂糖凝胶，以免影响电泳结果。

4. 进行电泳时，彻底的溶解混匀,避免反复冻融和污染。

PAGE  
Applygen Technologies Inc.                                                                   DocRev:  202412

