[image: image1.png]o\ S

@ APPLYGE=N






100bp DNA Ladder Marker（100-1500bp） 

D1000

[image: image2.png]bp  ng/Spul

— 1500 75
— 1000 50
— 900 45

800 40

700 35
— 600 30
— 500 50
— 400 40
—300 30
—200 30
— 100 50

ososeby %z

100bp Ladder




描述：本公司生产的DNA Marker均通过酶切质粒得到，该工艺生产的Marker背景干净、条带清晰，质量稳定且能实现对Marker精确定量。产品含有三种染料(青色、蓝色和黄色染料)，电泳时可通过颜色变化判断电泳的迁移速率，青色染料在1%的琼脂糖凝胶中与3-5kb的迁移速率相同，蓝色染料在1%的琼脂糖凝胶中约与1kb的迁移速率相同，黄色染料的迁移速度约与50bp条带的迁移速率相同，肉眼可直接观察电泳进度，使用方便且电泳图像清晰。 
特点：即用型产品，已含有1xLoading Buffer，可根据实验需要，直接取适量Marker进行电泳。由11条DNA条带组成，DNA条带分别为：100bp(50ng/5ul)、200bp(30ng/5ul)、300bp(30ng/5ul)、400bp(40ng/5ul)、500bp/510bp(50ng/5ul)、600bp(30ng/5ul)、700bp(35ng/5ul)、800bp(40ng/5ul)、900bp(45ng/5ul)、1000bp(50ng/5ul)、1500bp(75ng/5ul)。
浓度：475ng/5ul
组成：

	50次
	100次
	储存和效期

	250ul
	250ul*2
	-20ºC保存，两年有效；2-8ºC保存，三个月


使用方法：
1. 电泳时的加样孔孔宽小于6mm时，每次取5ul产品进行电泳，如果加样孔较宽，可以适当增加上样量；
2. 建议电泳的条件为2%琼脂糖凝胶，电压4-10V/cm，在紫外条件下观察电泳条带。
注意事项： 
1. Agarose 的纯度对DNA条带的清晰度影响很大，电泳时请使用高质量的Agarose。
2. 琼脂糖凝胶浓度与与DNA片段的分离性能有密切关系，电泳时请使用合适浓度的凝胶。
3. 及时更换电泳缓冲液并使用新制备的琼脂糖凝胶，以免影响电泳结果。
4. 进行电泳时，彻底的溶解混匀，避免反复冻融和污染。
PAGE  
Applygen Technologies Inc.                                                                   DocRev:  202412

