[image: image1.png]o\ S

@ APPLYGE=N






DNA Ladder Marker（100-2000bp） 

D2000

描述：D2000 DNA Ladder Marker经酶切质粒得到，背景干净、条带清晰，质量稳定，能对Marker精确定量。产品含有两种染料（青色染料和黄色），青色染料在1%的琼脂糖凝胶中与3-5kb的迁移速率相同，黄色染料的迁移速度约与50bp条带的迁移速率相同，肉眼可直接观察，使用方便，电泳图像清晰。
[image: image2.png]osoieby %z

bp

— 2000

—— 1000
— 750

— 100

ng/Spl

100

50
75

50



特点：即用型产品，已含有1xLoading Buffer，可根据实验需要，直接取适量电泳。DNA Ladder Marker由6条DNA条带组成，DNA条带分别为：100bp(50ng/5ul)、 250bp(50ng/5ul) 、500bp(50ng/5ul)、 750bp(75ng/5ul) 、1000bp(50ng/5ul) 、2000bp(100ng/5ul)。
浓度：375ng/5ul

组成：

	100次
	500次
	储存和效期

	250ul*2
	250ul*10
	-20ºC保存，两年有效；2-8℃保存，三个月


使用方法：
1.加样孔孔宽小于6mm时，每次取5ul产品进行电泳，如果加样孔较宽，可以适当增加上样量；
2. 建议电泳的条件为2%琼脂糖凝胶，电压4-10V/cm，在紫外条件下观察电泳条带。
注意事项：
1. Agarose的纯度对DNA条带的清晰度影响大,电泳时请使用高质量的Agarose。
2. 琼脂糖凝胶浓度与DNA片段的分离性能有密切关系，电泳时请使用合适浓度凝胶。
3. 及时更换电泳缓冲液并使用新制备的琼脂糖凝胶，以免影响电泳结果。
4. 电泳时，彻底的溶解混匀,避免反复冻融和污染。
PAGE  
Applygen Technologies Inc.                                                                   DocRev:  202412

