兔抗鸡-IgY,HRP-标记

产品名称：兔抗鸡-IgY, ,HRP-标记

英文名称：Rabbit anti chicken IgY, HRP-labeled

产品编号：C1708

产品规格：0.1ml 抗体浓度： 2mg/ml；

产品描述：液体、无菌状态，溶于0.01M 磷酸盐缓冲液中，PH7.4、含0.15 M 氯化

钠及50%甘油。未加防腐剂。

用途说明：本品为辣根过氧化物酶（HRP）标记的兔抗鸡-IgY，与鸡IgY1、IgY2、

IgY3、IgA、IgM 亚型/类，免疫反应性良好。与其他种属Ig 等无交叉反应，可用

于ELISA、IHC、Blot 等科学研究实验。

工作浓度：建议ELISA 或 Western Blots 为1:1000~1:10000

注意事项：本品使用或存放时须避开强光源。

供 应 商：APPLYGEN

储存条件： -２０℃存放。

效 期：2018 年9 月前使用。