豚鼠抗驴IgG,HRP-标记

- 产品名称：豚鼠抗驴IgG, ,HRP-标记

- 英文名称：Guinea Pig anti donkey IgG, HRP-labeled

产品编号：C2217

产品批号：20120911

产品规格：100ul抗体浓度：4.2mg/ml；

产品描述：液体、无菌状态，溶于0.01M磷酸盐缓冲液中，PH7.4、含0.15 M氯化钠及50%甘油。未加防腐剂。

用途说明：本品为辣根过氧化物酶（HRP）标记的豚鼠抗驴IgG，与羊IgG1、IgG3、IgM、IgA、IgG2a、IgG2b亚型/类，免疫反应性良好。与其他种属Ig 等无交叉反应，可用于ELISA、IHC、Blot等科学研究实验。

工作浓度：建议ELISA或 Western Blots为1:1000~1:10000

注意事项：本品使用或存放时须避开强光源。

供 应 商：applygen

储存条件： -２０℃存放。

效    期：2014年12月前使用。