# 小鼠抗-人IgG Fc-HRP标记

产品编号：C1615

产品名称：小鼠抗-人IgG Fc-HRP，Mouse anti-human IgG Fc ,HRP-labeled

克隆号：  02F5

产品规格：100uL

浓    度：3mg/mL

组    分：液体、无菌，溶于0.01M PH7.4磷酸盐缓冲液中，含0.15 M氯化钠。

产品描述：本品为辣根过氧化物酶（HRP）标记的鼠抗-人IgG Fc单克隆抗体。该特异性针对人IgG分子 Fc段的抗原位点，与人IgM、人IgA等无任何交叉反应。可用于ELISA、IHC、Blot等科学研究实验。

稀释范围：建议 ELISA或 Western Blots为1:2000~1:20000

储存条件： -20℃保存长期储存。未含任何添加剂或防腐剂，使用时注意避免交叉污染。

注意事项： 本品使用或存放时须避开强光源

效     期：2016年5月前使用