12.5%红色SDS-PAGE配胶试剂盒（便捷款）    AP1017

描述：蛋白电泳经常使用聚丙烯酰胺凝胶（SDS-PAGE）来实现蛋白分离，此类凝胶一般由浓缩胶和分离胶两部分组成，前者将蛋白样品进行浓缩，后者则根据凝胶所使用的丙烯酰胺单体和N,N-亚甲基双丙烯酰胺（甲叉丙烯酰胺）交联剂的浓度不同分离不同大小的蛋白质。 为简化制备SDS-PAGE凝胶的操作步骤，本产品提供了快速制备浓缩胶和分离胶的预混溶液，配胶过程无需计算所需溶液量，无需稀释；无需额外添加TEMED；只需加入改良型促凝剂即可凝胶，可快速灌制多块凝胶，使制胶过程更加便捷。试剂盒中配备了红色染料，加入浓缩胶后，点样孔易辨，点样方便；更易区分含不同样品；所含颜色配方不影响电泳、染色及转膜等后续实验。

组成：0.75mm（mini胶）可制备100块/50块试剂减半

| 12.5%分离胶溶液 | 200ml | 4℃ 保存 |
| --- | --- | --- |
| 12.5%分离胶缓冲液 | 200ml | 4℃ 保存 |
| 浓缩胶溶液 | 80ml | 4℃ 保存 |
| 浓缩胶缓冲液 | 80ml | 4℃ 保存 |
| 改良型促凝剂 | 1ml X 6 | -20℃保存 |
| 红色染料 | 500μl | 4℃ 保存 |

储存：常温运输；收到后按要求保存，12个月有效

操作步骤：

分离胶配制：(按下表配制所需分离胶，可根据需要酌情增减，但不要改变分离胶溶液和分离胶缓冲液加入比例)

| 12.5%分离胶配制 | 4ml | 8ml | 15ml | 20ml | 25ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5%分离胶溶液 | 2ml | 4ml | 7.5ml | 10ml | 12.5ml |
| 12.5%分离胶缓冲液 | 2ml | 4ml | 7.5ml | 10ml | 12.5ml |
| 改良型促凝剂 | 40μl | 80μl | 150μl | 200μl | 250μl |

注：配制时，分离胶溶液和分离胶缓冲液充分混匀后，再加入改良型促凝剂，灌胶后，加入适量水或异丙醇覆盖于分离胶之上。

浓缩胶配制：(按下表配制所需分离胶，可根据需要酌情增减，但不要改变浓缩胶溶液和浓缩胶缓冲液加入比例)

| 浓缩胶配制 | 2ml | 3ml | 5ml | 8ml | 10ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓缩胶溶液 | 1ml | 1.5ml | 2.5ml | 4ml | 5ml |
| 浓缩胶缓冲液 | 1ml | 1.5ml | 2.5ml | 4ml | 5ml |
| 改良型促凝剂 | 20μl | 30μl | 50μl | 80μl | 100μl |
| 红色染料 | 2.5μl | 4μl | 6.5μl | 10μl | 13μl |

注：配制时，浓缩胶溶液和浓缩胶缓冲液充分混匀后，加入改良型促凝剂混匀，然后再加入红色染料混匀即可，灌胶后，插入梳齿。（注意：由于染料的特殊理化性质，使用前请摇匀）

说明

1. 改良型促凝剂的使用量仅作参考，实际用量可根据个人实验习惯和经验调整。

2. 本产品已加入适量 TEMED 的替代品，如需进一步加速凝胶，临配胶前可按需补充适量 TEMED。

3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

推荐：普利莱各系列凝胶配制试剂盒见下表

| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1027 | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 (SDS-PAGE Gel kit) | 40-60块 | 350元 |
| AP1000-50 | 8%SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 150元 |
| AP1000-100 | 8%SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 290元 |
| AP1001-50 | 10%SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 150元 |
| AP1001-100 | 10%SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 290元 |
| AP1002-50 | 12%SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 150元 |
| AP1002-100 | 12%SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 290元 |
| AP1003-50 | 8%蓝色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 155元 |
| AP1003-100 | 8%蓝色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 295元 |
| AP1004-50 | 10%蓝色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 155元 |
| AP1004-100 | 10%蓝色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 295元 |
| AP1005-50 | 12%蓝色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 155元 |
| AP1005-100 | 12%蓝色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 295元 |
| AP1006-50 | 8%红色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 155元 |
| AP1006-100 | 8%红色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 295元 |
| AP1007-50 | 10%红色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 155元 |
| AP1007-100 | 10%红色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 295元 |
| AP1008-50 | 12%红色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 30-50块 | 155元 |
| AP1008-100 | 12%红色SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 | 80-100块 | 295元 |