无蛋白快速封闭液      P1626

描述：无蛋白快速封闭液是最新一代的即用型、高效快速蛋白印记实验封闭液。与传统封闭液相比，无蛋白快速封闭液封闭时间短，有更高的信号，更低的背景值，信噪比更高。该试剂不含有哺乳动物来源的蛋白成分，避免与抗体发生交叉反应。总体效果显著优于传统的基于BSA、脱脂奶粉、酪蛋白等的封闭液及国外同类产品，主要用于 Western blot实验中PVDF膜或硝酸纤维素膜（NC膜)的封闭。

产品特点：

1．即用型封闭液，无需配制，使用便捷；

2．封闭时间短，仅需 10 -15分钟，快速高效；

3．不含哺乳动物来源的蛋白，确保低背景和高信噪比

4．封闭液兼容性好，兼容辣根过氧化物酶(HRP)、碱性磷酸酶(AP)和生物素标记的二抗。本产品中添加了不影响HRP和AP活性的防腐剂，不会干扰HRP或AP标记二抗的检测。

5．背景低、信噪比高，优于常规奶粉、BSA、酪蛋白等封闭效果

储存：4℃保存

使用说明（仅供参考）：

1.完成转膜后，使用洗涤液洗涤膜1-2分钟。

2.根据膜的大小，加入适量体积的无蛋白快速封闭液，确保充分浸没覆盖膜。

3.置于水平摇床上，室温条件下振荡孵育 10-15 分钟。

4.取出封闭完成的膜，用洗涤液冲缓冲洗膜 2-3 次，即可用于一抗孵育等后续 Western blot 实验。

注意事项：

- 通常本产品用于PVDF膜及NC膜时的封闭时间为5-15分钟。对于一些背景非常高的抗体，可以尝试将封闭时间延长为30-60 分钟。此外，如有特殊需要，也完全可以4ºC封闭过夜。

- 由于没有任何一种封闭液是适用于所有实验体系的，因此对于一些特殊的实验或抗体，可能需要根据具体情况考虑使用其它更合适的封闭液。

- 印记膜一经浸润和活化，需一直保持湿润，根据Western进行到的具体步骤可放置于Western转膜液或洗涤液等适当溶液中， 否则可能会产生难以封闭的异常背景。

- 如果背景高，有可能是抗体使用量过多、膜洗涤时间不足、抗体和封闭液发生交叉反应等原因造成，需要根据实验具体情况进行调整。

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。